Instructie KT1SU Temperatuurlogger (Single Use)

Belangrijke informatie vóór gebruik - OPGELET:
De KT1SU is een eenmalig te gebruiken datalogger. Dit betekent dat de logger slechts één keer gestart kan worden. Zodra de logger actief is, kan deze niet meer opnieuw geprogrammeerd of herstart worden.

Voorgeprogrammeerd

Deze datalogger werd door ons vooraf geprogrammeerd. U hoeft dus zelf geen instellingen te configureren.

Logger starten

- Druk op de startknop en houd deze gedurende ongeveer 8 seconden ingedrukt.

- De logger wordt geactiveerd zodra alle LED’s op en neer beginnen te knipperen.

  - Indien dit niet gebeurt, is de logger mogelijk al gestart of is de drukduur te kort geweest.

Na gebruik – uitlezen van de logger

- Plaats de logger na transport in de USB-poort van een computer.

- De logger gedraagt zich als een USB-stick en genereert automatisch:

  - Een PDF-rapport

  - Eventueel extra bestanden zoals .TXT, .CSV of .KLG

Kalibratiecertificaat

De link naar het individueel kalibratiecertificaat vindt u:

- Op het PDF-rapport dat door de logger wordt aangemaakt

- Of bij het uitlezen via de KeyTag Manager Software

Softwarevereiste

Gebruik steeds de laatste versie van de KeyTag Manager software:

- Versie 1.19.10 of hoger

- Download via: www.dataloggers.shop/Software

Contact en ondersteuning

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de KT1SU?
Wij staan steeds klaar om u verder te helpen.

Dataloggers.shop
www.dataloggers.shop
✉ mail@tempro.be

Veel succes met uw metingen!